## 滨海新区统计局档案安全管理制度

根据《中华人民共和国档案法》和《天津市档案管理条例》，结合滨海新区统计局的实际，现制定本制度。

一、档案室安全管理应贯彻“以防为主，防治结合”的原则，切实做好温湿度控制和调节，确保档案室科学、安全管理。

二、加强档案安全组织领导，成立档案安全工作领导小组。

组  长：杨永茂

成 员：各室（统计调查中心）负责人

在组长的领导下，负责贯彻执行上级有关档案安全工作指示、规定；对档案安全领导小组成员及档案人员进行防盗、防火、防破坏和防治灾害事故教育，发现不安全隐患要及时报告，迅速处理。

三、做好档案室的“八防”工作，即防火、防盗、防潮、防光、防尘、防鼠、防虫、防高温等，发现问题，及时处理。

（一）防火：加强安全检查，消除发现火灾的可能性；档案室严禁吸烟、严禁火源、严禁存放易燃易爆物品；配备消防器材，并对设备进行检查；使用安全电器设备，定期检查电器线路。

（二）防盗：严格档案室管理制度，档案室应有防盗措施，安装防盗门。

（三）防潮：配备去湿设备，放置去湿剂。

（四）防光：档案室照明装置应以白炽灯为宜。

（五）防尘：做到除尘与防尘相结合，保持室内清洁卫生。

（六）防虫：档案柜架应放置防霉驱虫药剂，以防破坏档案；要经常检查，定时换放；发现虫、霉及时处理。

（七）防鼠：档案室内不准存放食物、腐蚀性物品，定期检查并投放灭鼠药。

（八）防高温：做好档案室温湿度管理，配备空调设备，已达到档案室理想的温度。

四、档案室安全管理

（一）档案资料要指定专人负责，要定期对档案保存情况进行检查，不得堆放与档案无关的物品。

（二）未经允许，非档案工作人员一律不得出入档案室。

（三）档案室范围内严禁吸烟，不准携带火种入库，要经常检查电源线路，电器设备有无漏电，做好防范措施，注意用电安全。下班前要切断电源、关好门窗。节假日前要认真检查档案室安全，采取必要的防范措施。